DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

PARAPETTO in ALLUMINIO da rivettare su lamiera metallica

SICURGUARD®SGSH di produzione SIAL SAFETY®

Fornitura e posa in opera di PARAPETTO in alluminio con interasse massimo tra montanti di 1.60 m conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14122-3  denominato SICURGUARD®SGSH  della ditta SIAL SAFETY®, da applicare direttamente su falda di copertura metallica, con passo greca da 200 mm fino a un massimo di 500 mm, mediante particolari rivetti che garantiscono impermeabilità nel tempo.

La conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14122-3 dovrà essere attestata da Organismo Terzo notificato all'Unione Europea ed accreditato.

La modularità dei componenti, la leggerezza dei materiali in alluminio e la semplicità di assemblaggio facilitano le operazioni di posa, consentendo di ottenere la PREVENZIONE COLLETTIVA e totale dal rischio di caduta a costi contenuti e con una resa estetica decisamente appagante.

Il PARAPETTO dovrà essere garantito dal fabbricante per mezzo di adeguata polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia per eventuali danni cagionati a terzi in conseguenza di difetto del prodotto (R.C.P.):

-  per una durata temporale di 10 anni dalla messa in circolazione, come previsto dal codice del consumo, d.lgs 206/2005;

-  per un massimale complessivo di € 10.000.000,00 (dieci milioni di euro).

immagini esemplificative